## Feuil1
probe_type | Date | Time | egm_measurement | rec_num | co2ref | atmp | Flow Rate (cc/min) | H20 (mb) | H20 Sensor | O2(%): | System Error: D | Aux Voltage (volt | PAR: (ppm = µmol m2 s-1) | Tsoil: Temperature (°C) | • Tair: Temperature (°C) | • RH: Percent Humidity | Process | input_d | time (Process runtime (seconds)) | input_f soil linear respiration rate : µmol m2 s-1 | soil quadratic respiration rate : µmol m2 s-1
M5 | 2019-12-23 | 13:21 | 1 | 785 | 534 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 786 | 538 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 787 | 540 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 788 | 542 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 789 | 543 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 790 | 545 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 791 | 546 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 792 | 548 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 793 | 549 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 20 | 21 | 9 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 794 | 550 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 22 | 10 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 795 | 551 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 23 | 11 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 796 | 552 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 24 | 12 | 0 | 0
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 797 | 554 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 26 | 13 | 1.0842 | 1.0829
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 798 | 555 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 27 | 14 | 1.1007 | 1.0532
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 799 | 556 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 28 | 15 | 1.0893 | 1.1025
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 800 | 557 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 29 | 16 | 1.11 | 1.0481
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 801 | 559 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 30 | 17 | 1.1223 | 1.0432
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 802 | 559 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 31 | 18 | 1.0972 | 1.1391
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 803 | 560 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 32 | 19 | 1.0696 | 1.2004
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 804 | 561 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 33 | 20 | 1.036 | 1.2547
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 805 | 562 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 33 | 21 | 1.0022 | 1.2897
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 806 | 563 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 35 | 22 | 0.9814 | 1.2735
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 807 | 564 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 36 | 23 | 0.9734 | 1.2233
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 808 | 565 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 37 | 24 | 0.9684 | 1.1789
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 809 | 566 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 38 | 25 | 0.9656 | 1.14
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 810 | 567 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 39 | 26 | 0.9611 | 1.1173
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 811 | 568 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 40 | 27 | 0.9614 | 1.0844
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 812 | 569 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 41 | 28 | 0.9596 | 1.0666
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 813 | 569 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 41 | 29 | 0.9493 | 1.081
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 814 | 570 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 42 | 30 | 0.938 | 1.0956
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 815 | 571 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 43 | 31 | 0.9303 | 1.0953
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 816 | 573 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25 | 45 | 32 | 0.9287 | 1.0738
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 817 | 574 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 45 | 33 | 0.9266 | 1.0586
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 818 | 574 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 46 | 34 | 0.9225 | 1.0528
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 819 | 575 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 47 | 35 | 0.9171 | 1.0526
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 820 | 576 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 48 | 36 | 0.9108 | 1.0555
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 821 | 577 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 49 | 37 | 0.9065 | 1.0511
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 822 | 578 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 50 | 38 | 0.9048 | 1.0381
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 823 | 579 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 824 | 580 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 825 | 581 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 826 | 582 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 827 | 583 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 828 | 584 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 829 | 584 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 830 | 585 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 831 | 586 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 832 | 587 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 833 | 588 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 834 | 589 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 835 | 590 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 836 | 590 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 837 | 592 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 838 | 592 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 839 | 594 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 840 | 594 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 841 | 595 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 842 | 596 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 843 | 597 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 844 | 598 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 845 | 598 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 846 | 599 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 847 | 600 | 982.3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 848 | 601 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 849 | 602 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 850 | 603 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 851 | 604 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 852 | 604 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 853 | 605 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 854 | 606 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 855 | 599 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 856 | 588 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 857 | 576 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 858 | 561 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 859 | 547 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 860 | 531 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 861 | 515 | 982.3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 862 | 502 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 863 | 494 | 982.3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 864 | 490 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 865 | 489 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 866 | 489 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 867 | 489 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 868 | 488 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 869 | 486 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 870 | 484 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 871 | 482 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 872 | 480 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 873 | 479 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 874 | 478 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 875 | 478 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 876 | 478 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 877 | 478 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 878 | 477 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 879 | 477 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 880 | 478 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 881 | 478 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 882 | 479 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 883 | 479 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 884 | 479 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
M5 | 2019-12-23 | 13:23 | 1 | 885 | 480 | 982.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
R5 | 2019-12-23 | 13:22 | 1 | 823 | 579 | 982.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 51 | 39 | 0.903 | 1.0276
End
Zero
Start